РЕЕСТР

шахтных колодцев, расположенных на территории

городского поселения поселок Судиславль

по состоянию на 01.11.2014 год.

| № п/п | Адрес расположения колодца | Дата проведения последнего кап.ремонта, год | Техническое сосотояние | Вид конструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Луначарского 8 | - | Обустройство навеса | Ж/б кольца |
| 2 | Луначарского 1б | - | Обустройство навеса | Деревянный сруб, качок |
| 3 | Краснооктябрьская 5 | - | нормативное | Деревянный сруб, качок |
| 4 | Корякова 1 | 2012 | Инвентаризация качка | Деревянный сруб, качок |
| 5 | Мичурина 10 | 2013 | нормативное | Ж/б кольца, качок |
| 6 | Мичурина 1а | 2009 | нормативное | Ж/б кольца,вертушка |
| 7 | Маяковского 1 | - | Требует ремонта | Деревянный сруб, качок |
| 8 | Пушкина 1 | - | Требует ремонта | Дервянный сруб, качок |
| 9 | Островского 3 | 2014г. | нормативное | Ж/б кольца, качок |
| 10 | Кудрявцева 33 | - | нормативное | Деревянный сруб |
| 11 | Заречная, 37 | - | Требует ремонта | Деревянный сруб, качок |
| 12 | Пер. Советский 5 | 2014г. | нормативное | Деревянный сруб, качок |
| 13 | ул.Советская 54 | 2014г. | нормативное | Ж/б кольца, качок |
| 14 | ул.Советская 45 | - | Требует ремонта | Деревянный сруб, качок |
| 15 | ул.Невского 25 | 2013 | нормативное | Деревянный сруб, качок |